亞東學校財團法人亞東科技大學　　　　　　　　系/所/中心　　緊急沖淋洗眼器定期檢查表

實驗室編號/名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢查年份：　　 年

系/所/中心主任：　　　　　　(簽名)　　　實驗室負責人(簽名)：　　　　　　(簽名)　　　檢查人員(簽名)：　　　　　　(簽名)

| 項次 | 檢 查 項 目 | 檢查方法 | 檢 查 結 果 | 改 善 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1／ | 2／ | 3／ | 4／ | 5／ | 6／ | 7／ | 8／ | 9／ | 10／ | 11／ | 12／ |  |
| 1 | 設置場所 | 周圍1.5公尺內或通道無阻塞，地面整潔平坦。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 明顯標示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 機體 | 無銹蝕、損壞、變形、組件(零件)欠缺鬆動，各功能正常，無漏水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水管 | 入水閥保持常開，接頭密合，不漏水，閥桿無損壞、變形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制閥(長柄或腳踏)機能正常，噴灑頭整潔過濾網無鬆脫、破損、無雜物阻塞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 水源 | 確認水壓、水溫均適當 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 確認水質無污濁情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 排水管 | 保持順暢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 檢查結果正常請打( ( )，異常請打( X )；若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。

2. 實施檢查後，如發現對操作人員有危害之虞時，應立即報告上級主管(系、所及中心主任、實驗場所負責人)，發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。

3. 以上所列項目及內容僅供參考，各單位得視現場情況自行增減或修訂其項目。

4. 本自動檢查表請於每月10日前完成檢查，並自行留存於實驗場所中，保存三年，以便供勞檢所備查。