亞東學校財團法人亞東科技大學　　　　　　　　系/所/中心　第二種壓力容器重點檢查表

實驗室編號/名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　檢查日期：　　 年　　 月　　 日

系/所/中心主任：　　　　　 (簽名)　　實驗室負責人(簽名)：　　　　　 (簽名)　　檢查人員(簽名)：　　　　　 (簽名)

| 項次 | 檢 查 項 目 | 檢查方法 | 檢查結果 | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 1 | 胴體及端板 | 胴體及端板之厚度及尺寸應與明細表資料是否相符。 |  |  |  |  |
|  |  | 胴體、端板表面是否無損傷裂痕、變形及腐蝕情形。 |  |  |  |  |
| 2 | 安全閥 | 安全閥吹洩量是否足夠。 |  |  |  |  |
|  |  | 安全閥之吹洩壓力、停吹壓力及氣密壓力符合是否標準。 |  |  |  |  |
| 3 | 耐壓試驗 | 確認耐壓試驗時是否無局部性之膨出、伸長或洩漏之情形。 |  |  |  |  |
| 4 | 蓋、 凸緣 | 凸緣是否無損傷、裂痕、刮傷、變形、腐蝕及洩漏情形。 |  |  |  |  |
|  |  | 螺栓是否無明顯之損傷、腐蝕、裂痕且各螺栓長度應足夠、螺帽無鬆動或鬆脫。 |  |  |  |  |
|  |  | 接合處、旋入部位是否無損傷洩漏、鬆脫磨耗之情形。 |  |  |  |  |
| 5 | 閥、 旋塞 | 閥類及旋塞等是否無明顯之損傷、腐蝕及洩漏情形。 |  |  |  |  |
|  |  | 閥軸是否無明顯彎曲、變形及腐蝕情形。 |  |  |  |  |
|  |  | 閥之開關動作是否保持靈活。 |  |  |  |  |
| 6 | 排水 裝置 | 低水位遮斷器作動功能是否良好。 |  |  |  |  |
| 7 | 壓力表 | 壓力表是否能歸零。 |  |  |  |  |
|  |  | 本體是否牢固、壓力指示是否正確。 |  |  |  |  |

1. 本表依年度自動檢查計畫辦理。

2. 檢查結果請打勾(()；若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。

3. 依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第81條規定，實施檢查後，如發現對操作人員有危害之虞時，應立即報告上級主管(系、所及中心主任、實驗場所負責人)，發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。

4. 第1到第3項目為法定檢查項目，請勿刪除；各單位得視機械設備狀況自行增減或修訂其項目。

5. 本自動檢查表請自行留存於實驗場所中，並保存三年，以便供勞檢所備查。